## Лист1
Таблица наличия объма свободной трансформаторной мощности
для технологического присоединения потребителей
4 квартал 2020
№ТП, РП | Мощность | Кз, % | Место расположения: | Свободная мощность
| кВА |  |  | кВт
г. Узловая (Узловский район)
РП №1 | 320 | 91 | Ул. Трегубова д.41а | 28.8
РП №1-1 | 400 | 7.5 | Ул. Трегубова д.41а | 370
РП №3 | 250 | 84 | Квартал 50 лет Октября д. 14-15 | 40
РП №3-1 | 400 | 15 | Квартал 50 лет Октября д. 14-15 | 340
РП №4 | 630 | 100 | п. Дубовка, ул. Маяковского д.6 | 0
РП №6 | 180 | 85.5556 | ул. Простомолотова д.6 около Центра реабил. | 26
РП №7 | 180 | 74.4444 | Около районной подстанции 79, северный городок | 46
РП №7-1 | 250 | 14.8 | Около районной подстанции 79, северный городок | 213
РП №9 | 400 | 100 | Ул. Ген. Васильева | 0
ТП
1 | 630 | 100 | Ул. Первомайская, ул.Трегубова д. 34-35. | 0
2 | 320 | 100 | Ул.Беклемищева д.95 | 0
4 | 400 | 100 | Ул. Беклемищева д. 87 | 0
5 | 500 | 20 | ул. Дубовская | 400
6 | 630 | 78.7302 | Ул. Беклемищева УРБ | 134
7 | 400 | 100 | Ул. Октябрьская насосная водоканала | 0
8 | 320 | 100 | Ул. Беклемищева д. 46 | 0
9 | 630 | 89.8413 | Ул. Беклемищева-Володарского школа №1 | 64
КТП 10 | 180 | 100 | шахта 2 Бибиковская | 0
11 | 400 | 100 | Ул. Беклемищева д. 42-44 (во дворе) | 0
12 | 400 | 100 | Ул. Беклемищева д. 22 | 0
13 | 400 | 100 | Ул. Беклемищева д. 32, магазин №38 | 0
14 | 400 | 100 | Ул. Смоленского д. 6-8 | 0
16 | 420 | 72.9762 | Ул. Мира д.8 | 113.5
17 | 400 | 96.5 | Ул. Смоленского д. 3 школа №22 | 14
18 | 250 | 66.8 | Ул. Чкалова д.26 | 83
19 | 250 | 59.6 | Ул.Чехова д.45 | 101
20 | 400 | 98 | Пер. Транспортный д.8 насосная ж/д | 8
21 | 630 | 88.4127 | Ул.Чехова д.10а | 73
22 | 400 | 100 | Ул. Магистральная д. 37 , | 0
23 | 400 | 100 | Ул. Братьев Лапшиных, фекальная насосная | 0
24 | 400 | 61 | Ул. Энгельса д.3а | 156
25 | 250 | 63.9 | Ул. Энгельса д.8а-10а | 90.25
26 | 400 | 100 | Ул. Энгельса д.16а , горгаз, химчистка | 0
27 | 250 | 43.2 | Встроена в хоз. корпус ж/д больницы | 142
28 | 400 | 55.5 | Ул. Магистральная д. 53 | 178
29 | 180 | 100 | Ул. Тупиковая д.29 | 0
30 | 180 | 48.8889 | дер. Засецкое | 92
31 | 400 | 88 | Ул. 14 Декабря д. 7а-9а | 48
32 | 320 | 61.875 | Ул. Тургенева д. 39 | 122
33 | 320 | 100 | Машзавод ДК | 0
34 | 320 | 47.1875 | Ул. Трудовые резервы д.15 | 169
35 | 400 | 100 | Ул. Фрунзе д. 38 стадион УМЗ | 0
36 | 400 | 100 | Ул. Фрунзе д. 26а | 0
37 | 400 | 62.5 | Ул. Фестивальная д.16 металлобаза | 150
38 | 630 | 78.5714 | ул. Суворова д.12-14, ул.14 Декабря д.29 | 135
39 | 320 | 93.125 | Квартал 50 лет Октября д/сад д. 9 | 22
40 | 240 | 74.375 | Ул. Свердлова на тер-рии бывш. молокозавода | 61.5
41 | 400 | 100 | Ул. Простомолотова д.12-14 | 0
42 | 180 | 100 | Ул. Октябрьская д.27, рынок | 0
43 | 400 | 69.25 | 2-я Шахта | 123
44 | 400 | 75.5 | п.Горняцкий ул.Линейная | 98
45 | 400 | 91.25 | п.Горняцкий ул.Красноармейская д.4 | 35
46 | 400 | 68.5 | п.Горняцкий ул.Красноармейская на территории СГПТУ №21 | 126
КТП 47 | 63 | 31.746 | в поле в сторону Дрожзавода, д.Хрущевка | 43
48 | 630 | 49.0476 | территория фабрики нетканных материалов | 321
КТП 49 | 100 | 98 | пос. Аварийный | 2
50 | 400 | 100 | ул. Горького д.26 | 0
51 | 320 | 74.375 | Квартал 50 лет Октября д.6а | 82
52 | 180 | 78.3333 | Ул. Ген. Васильева д.5,6 около СМП-675 | 39
53 | 320 | 100 | Квартал 50 лет Октября д.17а, котельная | 0
54 | 400 | 84.5 | п. Каменецкий, ул. Комсомольская, ул.Театральная | 62
55 | 400 | 100 | п.Каменецкий, ул. Каменецкая | 0
56 | 250 | 84 | п.Каменецкий,возле насосной | 40
КТП 57 | 250 | 59 | п.Каменецкий, в поле | 102.5
КТП 58 | 180 | 100 | Въезд на п.Дубовка напротив Винзавода | 0
КТП 59 | 100 | 100 | п. Каменецкий, в районе ш. Любовская | 0
60 | 250 | 66 | Ул. Энгельса д.1а встроена в котельную | 85
61 | 400 | 74.75 | Ул. Завенягина д.22 стадион «Локомотив» | 101
62 | 400 | 72.5 | Ул. Завенягина д.34 | 110
63 | 180 | 66.6667 | п. Дубовка территория больницы | 60
КТП 64 | 250 | 75.6 | п. Дубовка въезд в сторону шахты №6 | 61
65 | 400 | 81.25 | п. Дубовка, ул.Пионеров школа №18 | 75
66 | 400 | 100 | Мальмонвест | 0
67 | 250 | 40.4 | п. Дубовка шахта №5/15 | 149
68 | 560 | 100 | п. Дубовка, ул. Островского | 0
69 | 250 | 83.2 | п. Дубовка, пересеч. ул.Островского с ул.Первомайская | 42
КТП 71 | 160 | 100 | п. Дубовка, ул. Шахтная д.18 | 0
72 | 400 | 69.75 | п. Дубовка, ул. Щербакова, РСУ | 121
КТП 73 | 180 | 77.7778 | Бывшая шахта №6 | 40
КТП 74 | 200 | 52 | Бывшая шахта №7 | 96
КТП 75 | 180 | 17.7778 | Бывшая шахта №8 | 148
76 | 400 | 78.25 | Шахта 5/15 | 87
77 | 400 | 72.2 | п. Партизан ДК | 111.2
78 | 400 | 75.25 | п. Партизан, котельная | 99
80 | 400 | 100 | Ул. Заводская д. 13-4 | 0
81 | 320 | 96.25 | п. Майский, ул.Дружбы д.13 | 12
82 | 250 | 83.6 | п. Майский, пер. Клубный д.25/2 | 41
83 | 315 | 100 | п. Майский, пер. Школьный д.1/2 | 0
84 | 100 | 100 | п. Майский, ул.Шахтеров д.4 | 0
85 | 315 | 86.6667 | Ул. Беклемищева д. 25 | 42
86 | 630 | 100 | Ул. Свердлова , сельхозтехника | 0
КТП 87 | 250 | 46.4 | Поле в сторону Супони (около центр.насос.) | 134
88 | 250 | 84 | ш. 2-я Каменецкая | 40
89 | 400 | 92.25 | Ул. Гагарина д. 29 | 31
91 | 250 | 100 | Ул.Октябрьская д.43 | 0
92 | 400 | 74.5 | Территория УХК ул. Генерала Васильева | 102
93 | 180 | 100 | пер. Транспортный школа№ 81 | 0
94 | 180 | 90 | ул. Дзержинского д.7 школа№ 1 | 18
95 | 400 | 89.75 | Территория МРУЭС (РУ-0,4 кВ не обслуж.) | 41
96 | 160 | 61.875 | п.Каменецкий, ул.Шахтостроителей | 61
97 | 320 | 100 | ул. 14 Декабря д.48 | 0
98 | 250 | 46 | п. Майский, в районе ул. Первомайская | 135
99 | 250 | 100 | ул.Пушкина д.1 | 0
100 | 630 | 100 | ул. Гагарина д.14 | 0
101 | 630 | 21.5873 | п. Брусянка, завод техкожизделия, шахта №3 | 494
102 | 250 | 73.6 | п. Брусянка в поле ул. Целинная | 66
103 | 400 | 100 | п. Брусянка, ул. Первомайская | 0
104 | 250 | 62.8 | п.Брусянка, ул. Пушкина | 93
105 | 180 | 32.2222 | п.Брусянка, территория школы №21 | 122
106 | 400 | 38.75 | п.Брусянка, ул. Пугачева | 245
107 | 400 | 77.25 | п.Брусянка, ул. Стадионная | 91
КТП 108 | 180 | 98.3333 | п.Брусянка, ул. Пугачева | 3
109 | 180 | 49.4444 | п. Брусянка, за профилакторием | 91
КТП 110 | 630 | 78.7302 | ул. Володарского, д.1 | 134
КТП 111 | 1000 | 100 | Ул.Октябрьская МУП «Рынок» | 0
112 | 320 | 78.75 | На территории завода ЖБИ | 68
113 | 180 | 100 | п/я А-3326 | 0
114 | 180 | 100 | п/я А-3326 | 0
КТП 115 | 250 | 100 | п. 5-Бис п. Партизан, ш.5/15 | 0
116 | 180 | 66.1111 | Квартал 50 лет Октября, больница УМЗ (РУ-0,4 кВ не обсл.) | 61
КТП 117 | 180 | 100 | Шахта №1, ул. Молодежная | 0
КТП 118 | 100 | 100 | Шахта №10 | 0
119 | 250 | 57.6 | п. Брусянка, теплицы | 106
120 | 400 | 49 | Ул. Первомайская д.95 | 204
121 | 400 | 66.8 | п. Дубовка, ул. Советская д.1 | 132.8
122 | 400 | 92.5 | п.Горняцкий, ул.Полевая, д.1,2 | 30
123 | 400 | 44.75 | Ул. Серова 1, на территории макаронной фабрики | 221
124 | 630 | 88.4127 | Машзавод, ул. Заводская д.13, Сбербанк | 73
125 | 630 | 100 | Машзавод, ул. Заводская д.2, ул. Горького 9-11 | 0
126 | 400 | 100 | Ул. Пионеров д.9-11, возле СБ | 0
127 | 63 | 100 | Село Люторичи | 0
128 | 100 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
129 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
130 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
131 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
132 | 100 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
133 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
134 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
135 | 63 | 100 | Водозабор скважины с п.1 по п.9 | 0
136 | 400 | 32.75 | Тургеневский подъем | 269
137 | 320 | 40.625 | Село Высоцкое | 190
КТП 138 | 320 | 39.375 | 2-я Бибиковская | 194
140 | 400 | 94.25 | Шахта №12 | 23
КТП 141 | 180 | 25 | дер. Синяевка | 135
КТП 142 | 160 | 25 | Возле шахты №12 | 120
143 | 250 | 55.2 | ул. Беклемищева, 44-а | 112
144 | 400 | 72.25 | 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов 1 | 111
145 | 400 | 73.5 | 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов 10 | 106
КТП 146 | 180 | 100 | Ул.Братская, Межевая | 0
КТП 147 | 630 | 100 | Ул.Базарная котельная №4 | 0
КТП 148 | 180 | 100 | ул. Смоленского | 0
КТП 149 | 250 | 78 | ул.Гагарина | 55
КТП 150 | 160 | 75 | п.Партизан ул.Горняцкая | 40
КТП 151 | 250 | 100 | ул.Циолковского | 0
МТП 152 | 63 | 92.0635 | 2-я Каменецкая | 5
КТП 153 | 100 | 100 | ул.Советская д.8 | 0
КТП 154 | 400 | 81.25 | ул. Андреева | 75
КТП 155 | 250 | 100 | ул.Дачная д.6 | 0
КТП 156 | 630 | 63.8095 | ул. 14 Декабря | 228
КТП-157 | 250 | 100 | ул.Заводская | 0
КТП-158 | 250 | 100 | ул. Горького д.11 | 0
КТП-159 | 250 | 68.746 | ул. Циолковского д.13 | 78.135
КТП-160 | 160 | 31.25 | ул. Тульская, автомойка | 110
МТП 161 | 40 | 37.5 | ул. Новолюбовская д.23 | 25
КТП 162 | 400 | 100 | п.Дубовка,ш.11 | 0
КТП-163 | 630 | 100 | ул. Беклемищева, Т/Ц | 0
КТП-164 | 160 | 64.375 | п.Каменецкий Пионерская д.1 | 57
КТП-165 | 400 | 31.25 | ул.Осенняя | 275
КТП-166 | 160 | 46.875 | ст.Угольная | 85
МТП-167 | 63 | 23.8095 | ул. Октябрьская | 48
КТП-168 | 250 | 40 | п.Дубовка, ул.Панфиловцев | 150
КТП-169 | 1260 | 57.5397 | ул.Горького | 535
КТП-170 | 1260 | 57.1429 | ул.Горького | 540
МТП-171 | 63 | 15.873 | с/о Дорожник | 53
КТП-172 | 180 | 69.4444 | ул.Гагарина д.47 | 55
КТП-173 | 250 | 68.4 | ул.Андреева-Ударников | 79
КТП-174 | 250 | 14 | пер. 1-й Северный | 215
КТП-175 | 160 | 45.625 | ул.Магистральная 26 | 87
КТП-179 | 1250 | 80 | в р-не д. Большая Рассошка | 250
с/п «Рождественское» МО Ленинский район
РТП-1 Малахово | 1000 | 56 | ЖСК «Малахово» | 440
ТП-1 Малахово | 1000 | 29 |  | 710
ТП-2 Малахово | 1000 | 32.6 |  | 674